**PYTANIA I ODPOWIEDZI DO**

**ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/2023**

dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. **„Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych - REWITALIZACJA - POPRAWA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA - FOTOWOLTAIKA"** w ramach projektu pn. „*Rewitalizacja miejscowości Sadowie – etap II*” współfinansowanego w ramach działania *6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013 – 2020.*

**Pytania numer 2 z dnia 16.08.2023r.**

Dzień dobry,

1. Czy przewidują Państwo zastosowanie modułów o innej mocy? Mniejsze moduły pozwolą lepiej zagospodarować przestrzeń oraz umożliwią większy wybór sposobu montażu. Moc pojedynczego modułu nie wpłynie na jakość instalacji, proszę o określenie minimalnej oraz maksymalnej mocy planowanej instalacji fotowoltaicznej.
2. Czy planowana jest wymiana złącza kablowego w którym znajduje się licznik energii budynku?

**Odp. Zamawiającego:**

**Ad. 1** TAK z zachowaniem mocy kWp całej instalacji podanej w specyfikacji

**Ad. 2 NIE**

Pytanie numer 1, data wysłania 2023-08-14 14:51:22

Dzień dobry, w związku z chęcią złożenia oferty na montaż instalacji PV prosiłbym o informację:

1. Jaką moc umowną posiada budynek do którego będzie podłączona instalacja PV?

2. Czy instalacja 10 kW jest to maksymalna czy minimalna moc instalacji?

3. Jakie jest pokrycie dachowe obiektu (blachodachówka, blacha trapezowa, itp?)

4. Jaki jest kąt nachylenia połaci dachowej, na której będzie planowany montaż?

Odpowiedzi na powyższe pytania zostaną udzielone w dniu 22.08.2023r. (w związku z tym termin składania ofert wydłużono do 25.08.2023r. do godz. 12:00)

**Elżbieta Żelazowska**

Właścicielka/

Kierownik Zamawiającego